## 단가대비표
단 가 대 비 표
코 드 | 품 명 | 규격 | 단위 | 재 료 비 | [8 empty] | 노 무 비 | 경 비 | [5 empty] | 번 호 | 비 고 | 품목구분 | 노임구분 | 소수점처리 | 자재구분
|  |  |  | 물가정보 | PAGE | 조달청 | PAGE | 조사가격2 | PAGE | 조사가격3 | PAGE | 적용단가 |  | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | 적용단가
412085CDEF027DF04339F6645ACB39CEEF40E | 강제전선관 | 아연도 16 mm | M | 3374 | 1202 | [14 empty] | 자재 1
410581C82147702121D9DB320DFF3650AE5DD | 강제전선관 | 아연도 28 mm | M | 5709 | 1202 | [14 empty] | 자재 2
410581C82147702121D9DB320DFF3650AE5DC | 강제전선관 | 아연도 36 mm | M | 7306 | 1202 | [14 empty] | 자재 3
410581C82147702121D9DB320DFF3650AE5D3 | 경질비닐전선관 | HI 16 mm | M | 440 | 1204 | [14 empty] | 자재 4
410581C82147702121D9DB320DFF3650AE5D2 | 경질비닐전선관 | HI 22 mm | M | 528 | 1204 | [14 empty] | 자재 5
410581C82147702121D9DB320DFF3650BF37C | 경질비닐전선관 | HI 28 mm | M | 1021 | 1204 | [14 empty] | 자재 6
410581C82147702121D9DB320DFF3650BF378 | 경질비닐전선관 | HI 36 mm | M | 1373 | 1204 | [14 empty] | 자재 7
410581C821477010A03953F47DFF361A128E5 | 경질비닐전선관 | HI 42 mm | M | 1794 | 1204 | [14 empty] | 자재 8
| 경질비닐전선관 | HI 54 mm | M | 2546 | 1204 | [14 empty] | 자재 9
| 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 16㎜ | M | 317 | 1205 | [14 empty] | 자재 10
410581C821477010A03953F47DFF361A129F5 | 폴리에틸렌 전선관(지중) | PE 22㎜ | M | 404 | 1205 | [14 empty] | 자재 11
410581C82147701085A9754B856E38F4424C4 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 16㎜ | M | 275 | 1204 | [14 empty] | 자재 12
410581C82147701085A9754B856E38F4424C1 | 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 22㎜ | M | 412 | 1204 | [14 empty] | 자재 13
| 합성수지제 가요전선관 | CD-난연성 28㎜ | M | 550 | 1204 | [14 empty] | 자재 14
410581C82147701085A9754B856E38F453411 | 파상형 폴리에틸렌 전선관 | 65㎜(통신) | M | 1239 | 1204 | [14 empty] | 자재 15
| 1종금속제가요전선관 | 커넥터, 16 mm 일반-비방수 | 개 | 346 | 1205 | [14 empty] | 자재 16
| 1종금속제가요전선관 | 16 mm 고장력-비방수 | M | 544 | 1205 | [14 empty] | 자재 17
410581C82147701085A9754B856E38F4536C2 | 광케블내외관일체형전선관 | COD 28-5 공 | M | 20000 | 1201 | [14 empty] | 자재 18
| 관로구방수장치 | D30 | 조 |  |  | 14350 | [13 empty] | 자재 19
410581C82147701085A9754B856E38F4536C4 | 관로구방수장치 | D65 | 조 | [16 empty] | 자재 20
| 관로구방수장치 | D100 | 조 | 46000 | 1304 | [14 empty] | 자재 21
| 강제전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 36 mm | 개 | 5412 | 1203 | [14 empty] | 자재 22
| 아우트렛박스 | 8각 54㎜ | 개 | 845 | 1207 | [14 empty] | 자재 23
| 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜(벽체) | 개 |  |  | 825 | [13 empty] | 자재 24
| 스위치박스 | 1 개용 54 mm | 개 | 700 | 1207 | [14 empty] | 자재 25
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 8각, 둥근구멍(평) | 개 | 343 | 1207 | [14 empty] | 자재 26
| 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 둥근구멍(오목) | 개 | 452 | 1207 | [14 empty] | 자재 27
| 정션 박스 | 100*100*50 | 개 |  |  | 2485 | [13 empty] | 자재 28
| 풀박스 | 150×150×100 | 개 | 3360 | 1207 | [14 empty] | 자재 29
| 풀박스 | 150×150×150 | 개 | 4110 | 1207 | [14 empty] | 자재 30
| 풀박스 | 200×200×200 | 개 | 7100 | 1207 | [14 empty] | 자재 31
| 풀박스 | 300×300×100 | 개 | 9970 | 1207 | [14 empty] | 자재 32
| 풀박스 | 400×400×150 | 개 | 17220 | 1207 | [14 empty] | 자재 33
| 케이블트레이부속품 | RAIL CLAMP | 개 | 3510 | 1212 | [14 empty] | 자재 34
| 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x25x2.6t | M | 18072 | [15 empty] | 자재 35
| 케이블트레이부속품 | U CHANNEL, 41x41x2.6t | M | 22848 | [15 empty] | 자재 36
| Hi-Tec Tray(분체도장) | STRAIGHT, W300x100Hx1.2t | M | 27830 | 1214 | [14 empty] | 자재 37
| Hi-Tec Tray(분체도장) | STRAIGHT, W600x100Hx1.2t | M | 47860 | 1214 | [14 empty] | 자재 38
| Hi-Tec Tray(분체도장) | COVER, W600 | M | 37990 | 1214 | [14 empty] | 자재 39
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | HOR. ELBOW, W300 x H100 | 개 | 32980 | 1214 | [14 empty] | 자재 40
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | HOR. ELBOW, W600 x H100 | 개 | 61620 | 1214 | [14 empty] | 자재 41
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | VER. ELBOW, W600 x H100 | 개 | 61620 | 1214 | [14 empty] | 자재 42
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | HOR. TEE, W600 x H100 | 개 | 75550 | 1214 | [14 empty] | 자재 43
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | JOINER SET, W300 x H100 | 개 | 3620 | 1214 | [14 empty] | 자재 44
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | JOINER SET, W600 x H100 | 개 | 7060 | 1214 | [14 empty] | 자재 45
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | BEARING ANGLE, L370 | 개 | [16 empty] | 자재 46
| Hi-Tec Tray부속(분체도장) | BEARING ANGLE, L670 | 개 | [16 empty] | 자재 47
| Hi-Tec Tray부속품 | BONDING JUMPER, WIRE | 개 | 2650 | 1214 | [14 empty] | 자재 48
| 강제전선관용 부품 | 파이프행거, 16 C | 개 | 727 | 1203 | [14 empty] | 자재 49
| 강제전선관용 부품 | 파이프행거, 28 C | 개 | 782 | 1203 | [14 empty] | 자재 50
| 강제전선관용 부품 | 파이프행거, 36 C | 개 | 828 | 1203 | [14 empty] | 자재 51
| 스트롱앵커 | 3/8 | 개 |  |  | 248 | [13 empty] | 자재 52
| 앵커볼트 | M10×L300 | 개 |  |  | 248 | [13 empty] | 자재 53
| 앵커볼트 | M16×L300 | 개 | [16 empty] | 자재 54
| 앵커볼트 | M19×L500 | 개 | [16 empty] | 자재 55
| 앵커볼트 | M25×L500 | 개 | [16 empty] | 자재 56
| 인서트 | 주물, Φ9mm | 개 |  |  | 235 | [13 empty] | 자재 57
| 행거볼트 | ∮9×1000㎜ | 개 |  |  | 1023 | [13 empty] | 자재 58
| 450/750V 내열비닐절연전선 | HFIX 1.78mm(2.5㎟) | M | 966 | 1165 | [14 empty] | 자재 59
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 4㎟ | M | 1535 | 1165 | [14 empty] | 자재 60
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 6㎟ | M | 1747 | 1165 | [14 empty] | 자재 61
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 16㎟ | M | 4021 | 1165 | [14 empty] | 자재 62
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 25㎟ | M | 6176 | 1165 | [14 empty] | 자재 63
| 접지용비닐절연전선(F-GV) | 35㎟ | M | 8723 | 1165 | [14 empty] | 자재 64
| 폴리에틸렌 난연케이블 | 0.6/1kv F-CV 2C×4㎟ | M | 2678 | 1179 | [14 empty] | 자재 65
| 난연제어케이블 | F-CVV-S, 2Cx1.5㎟ | M | 1597 | 1179 | [14 empty] | 자재 66
| 고발포동축케이블 | 삼중차폐, 5C-HFBT | M | 1359 | 1175 | [14 empty] | 자재 67
| 고발포동축케이블 | 삼중차폐, 7C-HFBT | M | 2406 | 1175 | [14 empty] | 자재 68
| 고발포동축케이블 | 삼중차폐, 10C-HFBT | M | 4371 | 1175 | [14 empty] | 자재 69
| UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M |  |  | 400 | [13 empty] | 자재 70
| UTP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 25P | M |  |  | 2831 | [13 empty] | 자재 71
| UTP 케이블 | Cat.6 0.5mm 4P | M |  |  | 570 | [13 empty] | 자재 72
| 광케이블(옥외용) | MM 4c | M | 3141 | 1174 | [14 empty] | 자재 73
| 광케이블(옥내용) | SM 4c | M | 2094 | 1174 | [14 empty] | 자재 74
| 광케이블(옥내용) | SM 12c | M | 3141 | 1174 | [14 empty] | 자재 75
| 콘센트 | 노출-접지형, 15A 250V 2구 | 개 | 4057 | 1280 | [14 empty] | 자재 76
| 모듈라짹 | 매입형 8P 2구 | 개 | 4277 | 1278 | [14 empty] | 자재 77
| 모듈라짹 | RJ45 | 개 |  |  | 6069 | [13 empty] | 자재 78
| 내화충전(0.00032kg/cm3) | 실리콘 RTV 폼 | KG |  |  | 42600 | [13 empty] | 자재 79
| TV UNIT | 쌍방향, 단말 | 개 | [16 empty] | 자재 80
| 분배기 | 쌍방향유니트, 2 분배기 | 개 |  |  | 3633 | [13 empty] | 자재 81
| 분배기 | 쌍방향유니트, 3 분배기 | 개 |  |  | 4027 | [13 empty] | 자재 82
| 분배기 | 쌍방향유니트, 4 분배기 | 개 |  |  | 5236 | [13 empty] | 자재 83
| 분배기 | 쌍방향유니트, 8 분배기 | 개 |  |  | 7786 | [13 empty] | 자재 84
| 증폭기 | 쌍방향 | 조 | [16 empty] | 자재 85
| 밴드패스필터 |  | 개 | [16 empty] | 자재 86
| 안테나(SUS) | DTV | 조 | [16 empty] | 자재 87
| FM안테나(SUS) | FM | 조 | [16 empty] | 자재 88
| 안테나 | 위성 무궁화 1.8m | 개 | [16 empty] | 자재 89
| 분배기함 | SUS, 600x700x150 | 면 | [16 empty] | 자재 90
| 분배기함 | SUS, 700x1000x150 | 면 | [16 empty] | 자재 91
| 접지봉-통신 | 14Φ×1000 mm | 개 | 7000 | 1270 | [14 empty] | 자재 92
| 통신용서지보호기(동축) | BYW 10ka | 개 | [16 empty] | 자재 93
| 지중선용 가선철물(통신) | 케이블표지시트, 0.15x150 | M |  |  | 1230 | [13 empty] | 자재 94
| 백관(SPP) | D40.반제품 | M | [16 empty] | 자재 95
| 백관(SPP) | D50.반제품 | M | [16 empty] | 자재 96
| 핸드홀 | 수공2호 | 조 | [16 empty] | 자재 97
| 핸드홀카바(수공2호) | 주철각형(1120x620KS) | 조 | [16 empty] | 자재 98
| 베이스프레이트 | 250x250x6T | EA | [16 empty] | 자재 99
| 6각너트 | M10 | 개 |  |  | 48 | [13 empty] | 자재 100
| 6각너트 | 3/8,M10 | EA |  |  | 52 | [13 empty] | 자재 101
| 6각너트 | M12 | EA | [16 empty] | 자재 102
| 와샤 | M15 | EA | [16 empty] | 자재 103
| 스프링와샤 | D10 | EA |  |  | 18 | [13 empty] | 자재 104
| 철못 | 일반 못 N 50 | 20KG | 37400 | 공통자재37 | [14 empty] | 자재 105
| 아연도강연선 | 2.6mmx7 | kg | [16 empty] | 자재 106
| 턴버클 | 용융아연도, 비단조, 16D | 개 | 10000 | 1309 | [14 empty] | 자재 107
| 각재(角材) | 외송(㎥) | ㎥ |  |  | 571556 | [13 empty] | 자재 108
| 내수합판 | 1급, 12×1220×2440mm | 매 |  |  | 32800 | [13 empty] | 자재 109
| 모래 | 서울, 상차도 | ㎥ | 29000 | 공통자재54 | [14 empty] | 자재 110
| 박리제 | 목재용(수성) | ℓ |  |  | 1125 | [13 empty] | 자재 111
| 시멘트 | 분공장도(kg) | kg | [16 empty] | 자재 112
| 자갈 | 서울, 상차도 | ㎥ | 29000 | 공통자재54 | [14 empty] | 자재 113
| 철선 | 어니일링, 4.0㎜ | kg |  |  | 1382 | [13 empty] | 자재 114
| FM/T-DMB중계기 |  | EA | [16 empty] | 자재 115
| 압착단자(접지) | R형동선 나압착 16 ㎟ | 개 | [16 empty] | 자재 116
| 플레이트 | 1개용 | EA | [16 empty] | 자재 117
| STP 케이블 | Cat.5E 0.5mm 4P | M | [16 empty] | 자재 118
| 광케이블(옥내용) | SM 2c | M | [16 empty] | 자재 119
| 세대통합관리반 |  | SET | [16 empty] | 자재 120
| 통합배선반설비 | DATA&VOICE MDF | SET | [16 empty] | 자재 121
| 통합배선반설비 | IDF단자함(아파트) | SET | [16 empty] | 자재 122
| 통합배선반설비 | IDF단자함(공공기여시설) | SET | [16 empty] | 자재 123
| 통합배선반설비 | IDF단자함(근생) | SET | [16 empty] | 자재 124
| 통합배선반설비 | IDF단자함(주민공동시설) | SET | [16 empty] | 자재 125
| 통합배선반설치비 |  | 식 | [16 empty] | 자재 126
| FM/T-DMB안테나 |  | EA | [16 empty] | 자재 127
| - 1P2W/40A(3종용) |  | 개 | [16 empty] | 자재 128
| - 3P4W/40A(1종용) |  | 개 | [16 empty] | 자재 129
| - 3종용(전기,수도,가스검침) |  | 개 | [16 empty] | 자재 130
| 19" CABINET RACK | 2200(H)*600(W)*750(D) | EA | [16 empty] | 자재 131
| 8VSB REMODULATOR | 1CH | EA | [16 empty] | 자재 132
| BACKBONE Switch | 24Port 10/100/1000 Base-Tx or | SET | [16 empty] | 자재 133
| BLANK PANEL | 1U | EA | [16 empty] | 자재 134
| CAMERA BRACKET | POLE MOUNT | EA | [16 empty] | 자재 135
| CAMERA BRACKET | 천정형, 가변형 | EA | [16 empty] | 자재 136
| CARD | 세대당 4장 , 관리사무소 50장 | EA | [16 empty] | 자재 137
| COMBINER | 12CH | EA | [16 empty] | 자재 138
| DIPLEXER FILTER | 1U | EA | [16 empty] | 자재 139
| DIVIDER | 12CH | EA | [16 empty] | 자재 140
| DMB PROCESSOR | 1CH | EA | [16 empty] | 자재 141
| EMERGENCY SYSTEM SERVER PC | SYSTEM SERVER | EA | [16 empty] | 자재 142
| FDF(Rack Type-메인통신실용) | 24Core | EA | [16 empty] | 자재 143
| FDF | 24Core | EA | [16 empty] | 자재 144
| FDF | 4Core | EA | [16 empty] | 자재 145
| FIREWALL | 350m/100,000 sesion | SET | [16 empty] | 자재 146
| FM PROCESSOR | 12CH | EA | [16 empty] | 자재 147
| HDD | 10TB | EA | [16 empty] | 자재 148
| HEAD AMP | 1U | EA | [16 empty] | 자재 149
| HUB RACK | 19", H:500 | SET | [16 empty] | 자재 150
| HUB SWITCH | 8Port | EA | [16 empty] | 자재 151
| IP EMERGENCY CALL BUTTON | 음성양방향 비상버튼 | EA | [16 empty] | 자재 152
| IP EMERGENCY MAIN CONTROL UNI | 중앙통화 및 제어장치, DESK TY | EA | [16 empty] | 자재 153
| IP EMERGENCY SUB CONTROLLER U | 비상버튼 전원 공급 및 신호 중 | EA | [16 empty] | 자재 154
| IP전송기 | TX, RX | SET | [16 empty] | 자재 155
| IR NETWORK BULLET CAMERA | 200만화소, 0Lux, 2.8-12mm | EA | [16 empty] | 자재 156
| IR NETWORK DOME CAMERA | 200만화소, 0Lux, 2.8-12mm | EA | [16 empty] | 자재 157
| Jumper Cord, PigTail, RJ-45 JA |  | 식 | [16 empty] | 자재 158
| LED MONITOR | 22" | EA | [16 empty] | 자재 159
| LOCAL 함체 | 제작형 | SET | [16 empty] | 자재 160
| MONITOR TV BRACKET | 제작 | EA | [16 empty] | 자재 161
| MONITOR TV | UHD 43" | EA | [16 empty] | 자재 162
| NETWORK VIDEO RECORDER | 16ch Full HD, 4TB | SET | [16 empty] | 자재 163
| NETWORK VIDEO RECORDER | 36ch Full HD, 4TB | SET | [16 empty] | 자재 164
| OPTIC FIBER PATCH CODE | 3M, SC-LC type | EA | [16 empty] | 자재 165
| POLE | 4M | EA | [16 empty] | 자재 166
| POWER CONTROLLER | 8CH | EA | [16 empty] | 자재 167
| POWER CONTROLLER | AC/DC, 45W,광허브용 | EA | [16 empty] | 자재 168
| POWER DISTRIBUTOR | AC 220V | EA | [16 empty] | 자재 169
| RACK | 19", H:1200 | SET | [16 empty] | 자재 170
| RACK | 19", H:2000 | SET | [16 empty] | 자재 171
| S/W BOX 설치비 |  | 개소 | [16 empty] | 자재 172
| SFP MODULE | SM, 1310nm, 20km, 1.25Gb/s | EA | [16 empty] | 자재 173
| SMATV HEAD AMP | 1U | EA | [16 empty] | 자재 174
| SURGE PROTECTOR | LAN | EA | [16 empty] | 자재 175
| SURGE PROTECTOR | POWER | EA | [16 empty] | 자재 176
| SWITCH HUB | POE 24PORT, 10/100/1000Mbps | EA | [16 empty] | 자재 177
| System Rack | SET(2개) | SET | [16 empty] | 자재 178
| UHD REMODULATOR | 1CH | EA | [16 empty] | 자재 179
| UPS, KVM Switch, 19"Monitor | 1KVA | SET | [16 empty] | 자재 180
| UPS | 3KVA(30분) | EA | [16 empty] | 자재 181
| VoIP폰 | 탁상형 | EA | [16 empty] | 자재 182
| VPN | VAN결제용 | EA | [16 empty] | 자재 183
| WALL PAD 설치비 |  | 개소 | [16 empty] | 자재 184
| WORK GROUP Switch | 함 포함 | SET | [16 empty] | 자재 185
| [ DISTRIBUTER CONTROL UNIT ] | 공종번호: 1008 | 개 | [16 empty] | 자재 186
| [ INTERFACE UNIT ] | 공종번호: 1008 | 개 | [16 empty] | 자재 187
| [ 제로에너지 시스템 연동비 ] | 공종번호: 1008 | 식 | [16 empty] | 자재 188
| 경비실 제어기 |  | EA | [16 empty] | 자재 189
| 광대역분배기 | 2분배 | EA | [16 empty] | 자재 190
| 광대역분배기 | 6분배 | EA | [16 empty] | 자재 191
| 구역 유도 안내판 (단면) | 2방향, 1300(W)×233(H)×94(D)( | EA | [16 empty] | 자재 192
| 구역제어기 | 초음파센서, 주차상태표시등 제 | EA | [16 empty] | 자재 193
| 구역제어기 함체 | 제작외함 | EA | [16 empty] | 자재 194
| 국내성단 | UTP Cat.5E 25P | 개 | [16 empty] | 자재 195
| 네트워크스위치 |  | EA | [16 empty] | 자재 196
| 네트워크 허브 | 5 Ports 이상 | EA | [16 empty] | 자재 197
| 네트워크 허브 | 8 Ports 이상 | EA | [16 empty] | 자재 198
| 누전차단기 | 2.5 ㎄, 20 A (자동 복구형) | EA | [16 empty] | 자재 199
| 단순 유도 안내판 (단면) | 고휘도 LED등, 1,300(W)×220(H) | EA | [16 empty] | 자재 200
| 동체감지기 | 거실 | EA | [16 empty] | 자재 201
| 디지털도어락 | 주키,레버형,무선연동 | EA | [16 empty] | 자재 202
| 로비폰 | 주차관제 1대포함 | EA | [16 empty] | 자재 203
| 루프코일 | 4LC | EA | [16 empty] | 자재 204
| 모니터링컴퓨터 | 서버연동, 모니터링 프로그램 포 | EA | [16 empty] | 자재 205
| 분배기 | 2분배 | EA | [16 empty] | 자재 206
| 비상호출시스템 프로그램 | software | 식 | [16 empty] | 자재 207
| 산업용 SWITCH HUB | UTP 8PORT, SFP 2PORT | EA | [16 empty] | 자재 208
| 세대 월패드 | 10"TFT LCD | EA | [16 empty] | 자재 209
| 세대현관 Door Camera | 세대현관 방문자 확인 및 통화 | EA | [16 empty] | 자재 210
| 시공상세도 작성비 | 기계, 전기, 정보통신공사 | 천원 | [16 empty] | 자재 211
| 연결박스 설치비 |  | 개소 | [16 empty] | 자재 212
| 원격전원제어장치 | 4CH | EA | [16 empty] | 자재 213
| 원격전원제어장치 | 8CH | EA | [16 empty] | 자재 214
| 일괄소등 | 조명 | EA | [16 empty] | 자재 215
| 입구만차표시등 | 고휘도 LED (1~3개층) | EA | [16 empty] | 자재 216
| 장내경보등 | LED, 천장형 | EA | [16 empty] | 자재 217
| 전기정 | EM LOCK , PB 버튼 포함 | EA | [16 empty] | 자재 218
| 주차관리서버 | 관리 프로그램 포함 | EA | [16 empty] | 자재 219
| 주차상태표시등 (만공차등) | 적/녹 2색표시 | EA | [16 empty] | 자재 220
| 주차안내호출기(VoIP 폰) | 자립형 외함포함 | EA | [16 empty] | 자재 221
| 준공도서(도면) 제작 | SCANNING 및 INDEX | 매 | [16 empty] | 자재 222
| 준공도서(문서) 제작 | SCANNING 및 INDEX | 매 | [16 empty] | 자재 223
| 준공도서CD-ROM복제 | 문서35000, 도면3000면당 | 장 | [16 empty] | 자재 224
| 중앙관제장치 |  | SET | [16 empty] | 자재 225
| 차단기수동스위치 | 4구 탁상형 | EA | [16 empty] | 자재 226
| 차량검지기 | 2채널, 벽부형 | EA | [16 empty] | 자재 227
| 차량번호인식기 일체형 차단기 | 전면 카메라 300만 화소 이상, | EA | [16 empty] | 자재 228
| 초음파센서(중앙) | 360도 발광기능, 주차면 1면 당 | EA | [16 empty] | 자재 229
| 출구카드정산기 | 신용카드 / 선,후불 교통카드 결 | EA | [16 empty] | 자재 230
| 출차주의등 | LED, 자립문구형 | EA | [16 empty] | 자재 231
| 층별 유도 안내판 | LED모듈, 1300(W)×233(H)×94(D | EA | [16 empty] | 자재 232
| 컨테이너하우스 | 사무실용, 2.4×6×2.6m | 개 | [16 empty] | 자재 233
| 컨테이너하우스 | 창고용, 2.4×6×2.6m | 개 | [16 empty] | 자재 234
| 통신함체 | 제작형 | EA | [16 empty] | 자재 235
| 통합 단지관리 Server | SIP Server SET 포함 | SET | [16 empty] | 자재 236
| 현관 자석 감지기 | 마그네틱 | EA | [16 empty] | 자재 237
| 회선시험 | UTP 4P | 개 | [16 empty] | 자재 238